芜湖市医疗保障管理服务中心部分办公用房维修改造

采购需求

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | *轻钢龙骨石膏板隔墙 | 平方 | 16.3 |
| 2 | 隔音棉 | 平方 | 16.3 |
| 3 | *竹木纤维墙板 | 平方 | 132 |
| 4 | 2.5平方电线 | 米 | 150 |
| 5 | 五孔插座 | 个 | 48 |
| 6 | *平板灯 | 个 | 18 |
| 7 | *6类网线 | 米 | 960 |
| 8 | 电话线 | 米 | 80 |
| 9 | 网络模块 | 20 | 40 |
| 10 | 线槽·辅材 | 项 | 1 |
| 11 | 系统门 | 项 | 1 |
| 12 | 地砖修补 | 块 | 1 |
| 13 | 垃圾清运 | 项 | 1 |
| 14 | *24口交换机 | 台 | 2 |
| 15 | 天花扣板 | 平方 | 100 |